
**BXAC5E Ochladzovač vzduchu**

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku značky BLACK + DECKER. Jeho technológia, jej dizajn a funkčnosť, okrem splnenia najprísnejších štandardov kvality, zaistí úplné a trvalé uspokojenie. Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte pokyny v tejto príručke a odložte ho pre neskoršie použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehodám.



**POKYNY A VAROVANIE PRE BEZPEČNOSŤ**

- Tento prístroj môžu používať osoby, ktoré si prečítali návod a vie, ako to funguje, osoby so zdravotným postihnutím alebo deti staršie ako 8 rokov, ale iba pod dohľadom dospelej osoby, alebo ak získali potrebné pokyny k jej použitiu

- Deti môžu prístroj čistiť alebo udržiavať iba vtedy, ak sú pod dozorom dospelej osoby.

- Tento spotrebič nie je hračka. Uistite sa, že si deti s prístrojom nehrajú.

- Ak je pripojenie k sieti poškodené, musia byť vymenené v autorizovanom servisnom stredisku. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať ani opravovať.

 - Tento spotrebič je určený iba pre domáce, neprofesionálne alebo priemyselné použitie.

 - Pred pripojením spotrebiča k sieti skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku a volič napätia zodpovedajú napätia v sieti.

- Skontrolujte, či zásuvka zodpovedá zástrčke spotrebiča. Nerobte žiadne úpravy zástrčky. Nepoužívajte adaptéry.

- Spotrebič musí byť umiestnený a používaný na rovnom a stabilnom povrchu.

- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.

- V prípade rozbitia časti vonkajšieho krytu spotrebiča okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

- Nepoužívajte spotrebič po páde, ak je viditeľne poškodený

- Elektrický kábel neťahajte. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpájaní spotrebiča.

 - Sieťovú šnúru nezakrývajte okolo spotrebiča.

- Nedovoľte, aby sa šnúra zachytila ​​alebo skrútila.

- Nedovoľte, aby pripojovací kábel visel zo stola alebo sa dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.

 - Skontrolujte stav napájacieho kábla: Poškodené alebo skrútené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Zariadenie nie je vhodné pre vonkajšie použitie. -

 Pravidelne kontrolujte sieťovú šnúru, či nie je poškodený, v takom prípade nesmie byť spotrebič používaný.

- Nenechávajte spotrebič v daždi alebo vo vlhkom prostredí. Vniknutie vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

-Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.

- Pred každým použitím úplne odpojte kábel zariadenia.

- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho zapínacie / vypínacie zariadenie nefunguje.

- Počas používania neprenášajte spotrebič.

- Prístroj používajte na uchopenie alebo premiestnenie.

- Nepoužívajte ho hore nohami.

- Odpojte zástrčku zo zásuvky, ak prístroj nepoužívate a pred vykonávaním čistenia.

- Tento prístroj uchovávajte mimo dosahu detí a / alebo osôb s telesnými, duševnými alebo citlivými problémy alebo s nedostatkom skúseností a znalostí.

- Uistite sa, že vetracie mriežky spotrebiča nie sú blokované prachom, nečistotami alebo inými predmetmi.

- Udržujte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či sú pohyblivé časti dobre upevnené a či sa neuvízly, či nie sú žiadne zlomky a či neexistujú žiadne iné situácie, ktoré by mohli poškodiť správnu funkciu spotrebiča.

- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený k sieti a bez ovládania. Úspora energie a predĺženie životnosti spotrebiča.

**servis:**

- Výrobca ruší záruku a odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade nevhodného použitia spotrebiča alebo v súlade s návodom na použitie.

**POPIS**

A Zapnuté / Vypnuté

B Tlačidlo oscilácie

C Tlačidlo rýchlosti

D Tlačidlo chladenia / zvlhčovače

**Použitie**

Pred použitím: - Skontrolujte, či bol z výrobku odstránený všetok obalový materiál.

Nádoby na ľad naplňte vodou a vložte ich do mrazničky. Ak chcete používať funkciu chladenia / zvlhčovania, skontrolujte, či je v nádrži dostatok vody. Naplňte zadná nádrž studenou vodou a v prípade potreby vložte nádoby na ľad. Počas plnenia monitorujte hladinu vody v nádrži. Neprekračujte úroveň MAX. Kábel pred rozvinutím zástrčky úplne odviňte.

- Pripojte spotrebič k sieti.

- Prístroj orientujte tak, aby prúd vzduchu smeroval do požadovaného smeru.

- Spustite spotrebič pomocou vypínača (A).

- Vyberte požadovanú funkciu.

- Vyberte požadovanú rýchlosť.

**Funkcia oscilácie:**

 - Funkcia oscilácie umožňuje nasmerovať prúd vzduchu vychádzajúci zo spotrebiča.

- Pre aktiváciu tejto funkcie stlačte tlačidlo (B).

- Ak chcete ju deaktivovať, vykonajte spätný chod.

Funkcia chladenia / zvlhčovača:

- Pre aktiváciu tejto funkcie stlačte tlačidlo (D).

- Ak chcete ju deaktivovať, vykonajte spätný chod.

**Po použití spotrebiča:**

- Vypnite prístroj stlačením vypínača.

- Odpojte spotrebič od siete.

- Vyčistite rukoväť Transportné zariadenia:

 - Tento prístroj má hore držadlo, ktoré uľahčuje a uľahčuje prepravu

**ČISTENIE**

 - Pred čistením odpojte zástrčku zo zásuvky a počkajte, až prístroj vychladne.

- Klimatizáciu vyčistite vlhkou handričkou a potom ju osušte.

- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bieliace prostriedky alebo abrazívne prostriedky.

- Spotrebič neponárajte do vody alebo iných kvapalín, ani ho neumývajte tečúcou vodou.

**OPRAVY**

- V prípade poruchy sa obráťte na autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať ani opravovať: môže to byť nebezpečné.

**Likvidácia**

Pre výrobky Európskej únie a / alebo v prípade, že je to stanovené právnymi predpismi krajiny pôvodu: Ekologický a recyklovateľný výrobok

- Materiály tvoriace obal tohto spotrebiča sú súčasťou systému zberu, klasifikácie a recyklácie. Na likvidáciu použite vhodné verejné nádoby vhodné pre každý typ materiálu.

- Výrobok neobsahuje koncentrácie látok považovaných za škodlivé pre životné prostredie.

- Tento symbol označuje, že pre likvidáciu výrobku na konci jeho životnosti musí byť tento výrobok uložený v autorizovanom obchode s odpadmi pre separovaný zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

- Nasledujúce informácie špecifikujú charakteristiky ekologického dizajnu:

Tento prístroj vyhovuje smernici o nízkom napätí 2014/35 / EÚ, smernicu 2014/30 / EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicu 2011/65 / EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicu 2009/125 / CE o ekodizajne výrobkov využívajúcich energiu.